### ПРОТОКОЛ  №____  от «____»__________200_г.

## Эксплуатационной проверки устройств(а) телемеханики

Мнемосхема  ПС    ___________________________________________

(наименование ПС )

Комплекс  ТМ    ________________ Оборудование ДЩ _________________

# Вид проверки     __________________________________________________

(периодическая, внеплановая для внеплановой указать причину)

1.Выполненная работа:

|  | Перечень выполненных работ | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Внешний осмотр панелей, блоков выдачи ТС, чистка от пыли |  |
| 1.2 | Проверка соответствия надписей на мнемосхеме |  |
| 1.3 | Проверка наличия и состояния исполнительных схем |  |
| 1.4 | Проверка наличия и состояния бирок маркировки цепей и кабелей |  |
| 1.5 | Чистка и регулировка контактов символов выключателей |  |
| 1.6 | Регулировка символов разъединителей |  |
| 1.7 | Чистка контактных соединений разъемов и блоков |  |

2. Измерение  напряжений питания  мнемосхемы            U= ________

3. Проверка  целостности ламп _________________________

(норма)

4. Проверка  соответствия  ТС _________________________

(норма)

5. Проверка формирования команд ТУ _________________________

(норма)

6. Проверка выдачи сигналов НИ,  ШРН________________________

(норма)

7. Проверка выдачи сигналов  ЛГ,   ЛПУ________________________

(норма)

8.Неисправности и замечания, выявленные и устраненные во время проверки:____________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________________________________________

9. Замечания по проверке:    ______________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Проверка проводилась с _________________по _______________  Простой __________час.

Руководитель проверки_______   __________________  ___________  _________

(должность)                      (Ф.И.О)                                                (подпись)                  (дата)

Член бригады__________   ___________________  ____________    ___________

(должность)                              (Ф.И.О)                                                     (подпись)                               (дата)

Протокол проверил  ______________________________

Проверка мнемосхемы  ПС выполняется согласно графика по разрешенной заявке. Работы могут выполняются  в  порядке текущей эксплуатации.

Объем проверки определен данным протоколом. При производстве дополнительных измерений или объемов работ, они оформляются дополнением к данному протоколу.

При неполном объеме работ во время проведения проверки (работы по устранению отдельных неисправностей, проверка после отказа отдельной функции и т.п.)  в графах, по которым работы или измерения не проводились, ставится прочерк.

Протокол оформляется руководителем работ в течение 2- рабочих дней, включая день  выполнения проверки.

При оформлении протокола и проведении проверки необходимо учитывать:

- - Номер протокола определяется  по Журналу учета протоколов проверок оборудования ТМ при регистрации протокола.

.- В пункте 8 отмечаются все неисправности и недостатки, выявленные и устраненные в ходе проверки. Выявленные, но не устраненные в ходе проверки замечания и недостатки фиксируются в пункте 9.

- При недостаточности места для записей в протоколе проверки, записи оформляются в приложении к данному протоколу. В соответствующих строках пишется «см. приложение».

Протоколы хранятся на ДП вместе с паспортами на устройства ТМ, в течение всего времени эксплуатации ТМ.

Скачано с сайта http://forca.ru/