ПС ......…..........................

Протокол проверки для присоединения 6кВ   .........................

Объем технического обслуживания:

| Дата проверки: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем тех обслуживания |  |  |  |  |  |

- Проверка состояния изоляции, МОм:

| Дата проверки: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Токовые цепи защиты |  |  |  |  |  |
| Токовые цепи измерений |  |  |  |  |  |
| Цепи управления |  |  |  |  |  |
| Цепи сигнализации |  |  |  |  |  |
| Цепи блокировки |  |  |  |  |  |

- Проверка характеристик намагничивания трансформаторов тока:

| Цепь |  |  | Защита |  |  |  |  |  | Измерения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Ток, А |  | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Напряжение, В | Ф А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ф С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ф А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ф С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ф А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ф С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ф А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ф С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ф А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ф С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Проверка и регулировка механической части реле и чистка контакт. поверхн.:

| Дата |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение |  |  |  |  |  |

- Проверка токовых реле:

| Дата |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф А | Iср, А |  |  |  |  |  |
|  | Iв, А |  |  |  |  |  |
|  | Кв |  |  |  |  |  |
| Ф С | Iср, А |  |  |  |  |  |
|  | Iв, А |  |  |  |  |  |
|  | Кв |  |  |  |  |  |

- Проверка реле постоянного тока:

|  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип реле | UСРВ | UВВ |  | tСР сек | UСРВ | UВВ |  | tСР сек | UСРВ | UВВ |  | tСР сек | UСРВ | UВВ |  | tСР сек | UСРВ | UВВ |  | tСР сек |
| РВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РКВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РУ | IСР,А |  | IНОМ,А |  | IСР,А |  | IНОМ,А |  | IСР,А |  | IНОМ,А |  | IСР,А |  | IНОМ,А |  | IСР,А |  | IНОМ,А |  |

- Проверка электрических характеристик привода:

| Дата |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭВ (РПД) | Uср, В |  |  |  |  |  |
|  | Iср, А |  |  |  |  |  |
|  | Iн, А |  |  |  |  |  |
| ЭО | Uср, В |  |  |  |  |  |
|  | Iср, А |  |  |  |  |  |
|  | Iн, А |  |  |  |  |  |

- Произведено опробование защиты на отключение МВ,

действие правильное.  Защита и привод могут находиться в работе.

- ПРИМЕЧАНИЯ:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Проверку выполнили:

| Дата |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФИО |  |  |  |  |  |
| Подпись |  |  |  |  |  |

Скачано с сайта http://forca.ru/