Подстанция Новомосковская 110 кВ

Трансформатор №___ Uн____

МС РЗА                                                                                         Рном   Iном _________________

Гр. соединения  ___________

# ПАСПОРТ -ПРОТОКОЛ

защит трансформатора

На чертеже изображается схема соединения трансформаторов тока и силового трансформатора.

1. ТТ _______ защ. коэф. _______ тип __________

2. ТТ _______ защ. коэф. _______ тип __________

3. ТТ _______ защ. коэф. _______ тип __________

1.Испытание изоляции вторичных цепей повышенным  напряжением (Н,К1,В) :

| Дата |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Результат |  |  |  |  |  |

2. Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей М1000  (Н,К1,В,К):

| Дата | Сопротивление изоляции, MOm |
| --- | --- |
|  | “Земля” | ~I | О.Т. | Сигн. |
|  | ~I | О.Т. | Сигн. |  | О.Т. | Сигн. |  | Сигн. |  |  |

3. Проверка трансформаторов тока  (Н,К1,В,):

| защита | Фаза | I2. А | Дата/ U2, В |
| --- | --- | --- | --- |
| Диф. защита ст. 110 Кв и МТЗ 110кВ класс_________ | А-В 451 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | В-С 451 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | С-А 451 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Диф. защита ст. 35кВ класс __________ | А-В 481 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | В-С 481 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | С-А 481 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Диф. защита ст. 6кВ класс __________ | А 411 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | С 411 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| ТТ КЗ –110 | 0 431- 0432 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| ТТ нулевой последов. | 0 441 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| защита | Фаза | I2. А | Дата/ U2, В |
| МТЗ 35кВ класс_________ | А 471 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | В 471 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | С 471 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| МТЗ 6кВ класс_________ | A | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | C | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Измерение ст. 35кВ класс ____________ | A | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | B | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | C | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Измерение ст. 6кВ класс ____________ | A | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | C | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |

- Механическая регулировка реле, чистка контактных поверхностей, подтяжка болтовых соединений (Н, К1, В) :

| Дата |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Результат |  |  |  |  |  |

- Проверка  реле

  - Проверка токовых реле (Н,К1,В,К):

а) МТЗ – 110кВ (тип__________ , соединение катушек _______________ )

| Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11РТ | Iср,А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Iвоз,А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Квоз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12РТ | Iср,А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Iвоз,А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Квоз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13РТ | Iср,А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Iвоз,А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Квоз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

б) МТЗ – 35кВ (тип__________ , соединение катушек _______________ )

| Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2РТ | Iср,А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Iвоз,А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Квоз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3РТ | Iср,А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Iвоз,А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Квоз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

в) МТЗ – 6кВ (тип__________ , соединение катушек _______________ )

| Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5РТ | Iср,А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Iвоз,А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Квоз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6РТ | Iср,А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Iвоз,А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Квоз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

г) Контроль нагрузки  6, 35 кВ (тип__________ , соединение катушек _______________ )

| Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10РТ (ст.6) | Iср,А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Iвоз,А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Квоз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9РТ (ст.35) | Iср,А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Iвоз,А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Квоз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

д) Перегруз ст. 6,110 кВ (тип__________ , соединение катушек _______________ )

| Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4РТ (ст.6) | Iср,А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Iвоз,А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Квоз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1РТ (ст.110) | Iср,А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Iвоз,А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Квоз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

е) Обдув ст. 6,110 кВ (тип__________ , соединение катушек _______________ )

| Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8РТ (ст.6) | Iср,А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Iвоз,А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Квоз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7РТ (ст.110) | Iср,А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Iвоз,А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Квоз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ж) Автоматика ОД-110кВ

| Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РТБ | Iср,А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Iвоз,А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Квоз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1РТБ | Iср,А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Iвоз,А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Квоз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

з) Токовые реле проверены на вибрацию и заклинивание контактов плавно и   толчком тока от 0 до _____ А

| Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Результат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2Проверка реле напряжения вольтметровой блокировки (Н,К1,В,К):

а) Проверка реле напряжения

| Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ст. 6кВ | 4РН | Uср, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uв, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kв, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5РН | Uср, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uв, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kв, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6РН | Uср, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uв, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kв, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ст. 35кВ | 1РН | Uср, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uв, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kв, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2РН | Uср, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uв, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kв, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3РН | Uср, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uв, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kв, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

в) Реле напряжения проверены на вибрацию при напряжении __________ вольт

| Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Результат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.3 Проверка дифференциальных реле тип __________

а) Заданные расчетные уставки со стороны питания

Iср = ________ А

Витки основной стороны Wосн= ______

В.Н. ________ к Т.Т._________                                                            W1 = ______

Н.Н. _______  к т.т.__________                                                            W2 = ______

Н.Н. _______  к т.т.__________

б) Проверка и регулировка параметров исполнительного органа без БНТ (Н, К1, В):

| Дата |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1РНТ | Uср. В |  |  |  |  |  |
|  | Iср. А |  |  |  |  |  |
|  | Iв. А |  |  |  |  |  |
| 2РНТ | Uср. В |  |  |  |  |  |
|  | Iср. А |  |  |  |  |  |
|  | Iв. А |  |  |  |  |  |
| 3РНТ | Uср. В |  |  |  |  |  |
|  | Iср. А |  |  |  |  |  |
|  | Iв. А |  |  |  |  |  |

в) Определение коэффициентов надежности (Н, К1, В):

| Дата |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1РНТ | Fср. мА |  |  |  |  |  |
|  | 2Fср. мА |  |  |  |  |  |
|  | 5Fср. мА |  |  |  |  |  |
|  | Кн(2) |  |  |  |  |  |
|  | Кн(5) |  |  |  |  |  |
| 2 РНТ | Fср. мА |  |  |  |  |  |
|  | 2Fср. мА |  |  |  |  |  |
|  | 5Fср. мА |  |  |  |  |  |
|  | Кн(2) |  |  |  |  |  |
|  | Кн(5) |  |  |  |  |  |
| 3 РНТ | Fср. мА |  |  |  |  |  |
|  | 2Fср. мА |  |  |  |  |  |
|  | 5Fср. мА |  |  |  |  |  |
|  | Кн(2) |  |  |  |  |  |
|  | Кн(5) |  |  |  |  |  |

Определение коэффициента надежности :

Кн(2) =            Кн(5) =

Кн(2) = 1,2÷1,3       Кн(5) = 1,35÷1,5

г) Проверка электрических характеристик реле на рабочих уставках (Н, К1, В, К)

| Дата | Реле | Сторона тр-ра | Расчетные уставки | Iср, А | Iвоз, А | Квоз | F, А∙В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по вит. Wрасч. | по току Iср. втор. А |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 1РНТ | 110 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2РНТ | 110 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3РНТ | 110 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1РНТ | 110 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2РНТ | 110 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3РНТ | 110 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1РНТ | 110 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2РНТ | 110 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3РНТ | 110 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1РНТ | 110 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2РНТ | 110 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3РНТ | 110 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1РНТ | 110 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2РНТ | 110 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3РНТ | 110 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |

## Продолжение табл 5.2 г

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1РНТ | 110 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2РНТ | 110 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3РНТ | 110 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1РНТ | 110 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2РНТ | 110 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3РНТ | 110 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1РНТ | 110 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2РНТ | 110 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3РНТ | 110 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1РНТ | 110 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2РНТ | 110 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3РНТ | 110 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1РНТ | 110 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2РНТ | 110 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3РНТ | 110 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |

5.4 Реле постоянного тока

а) промежуточные реле цепей защит трансформатора (Н, К1, В)

| Дата |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реле | Тип | Параметр |  |  |  |  |  |  |
| 1РПвых |  | Uср. В |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uвоз.В |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Iуд. А |  |  |  |  |  |  |
| 3РПвых |  | Uср. В |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uвоз.В |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Iуд. А |  |  |  |  |  |  |
| 4РП |  | Uср. В |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uвоз.В |  |  |  |  |  |  |
| 5РП |  | Uср. В |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uвоз.В |  |  |  |  |  |  |
| 6РП |  | Uср. В |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uвоз.В |  |  |  |  |  |  |
| 1РПО |  | Uср. В |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uвоз.В |  |  |  |  |  |  |
| 1РПВ |  | Uср. В |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uвоз.В |  |  |  |  |  |  |
| РПпол. ОД и КЗ |  | Uср. В |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uвоз.В |  |  |  |  |  |  |

б) промежуточные реле цепей автоматики трансформатора (Н, К1, В)

| Дата |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реле | Тип | Параметр |  |  |  |  |  |  |
| 2РПО |  | Uср. В |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uвоз.В |  |  |  |  |  |  |
| 2РПВ |  | Uср. В |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uвоз.В |  |  |  |  |  |  |
| 3РПО |  | Uср. В |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uвоз.В |  |  |  |  |  |  |
| 3РПВ |  | Uср. В |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uвоз.В |  |  |  |  |  |  |
| 21РПфикс |  | Uср. В |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uвоз.В |  |  |  |  |  |  |
| 31РПфикс |  | Uср. В |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uвоз.В |  |  |  |  |  |  |
| 22РПуск |  | Uср. В |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uвоз.В |  |  |  |  |  |  |
|  |  | tвоз , “ |  |  |  |  |  |  |
| 32РПуск |  | Uср. В |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uвоз.В |  |  |  |  |  |  |
|  |  | tвоз , “ |  |  |  |  |  |  |
| 23РП РБМ |  | Iср. A |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uуд.В |  |  |  |  |  |  |
| 33РП РБМ |  | Iср. A |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uуд.В |  |  |  |  |  |  |
| 24РП пуск АПВ |  | Iср. A |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uуд.В |  |  |  |  |  |  |
| 34РП пуск АПВ |  | Iср. A |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uуд.В |  |  |  |  |  |  |

в) проверка 1РПВ ст. 6кВ

- Проверка реле РП (Н, К1, В):

| Реле | Тип | Параметр |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РП |  | Uср. В |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uвоз.В |  |  |  |  |  |  |

- Проверка реле РВ (Н, К1, В, К):

| Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РВ | Iср,А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Iвоз,А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tср.сек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Время заряда конденсатора С (Н, К1, В):

| Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tзар. сек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

г) проверка 2РПВ ст. 35кВ

- Проверка реле РП (Н, К1, В):

| Реле | Тип | Параметр |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РП |  | Uср. В |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uвоз.В |  |  |  |  |  |  |

- Проверка реле РВ (Н, К1, В, К):

| Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РВ | Iср,А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Iвоз,А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tср.сек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Время заряда конденсатора С (Н, К1, В):

| Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tзар. сек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

д) проверка указательных реле (Н, К1, В)

| Дата |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РУ | МТЗ-110 | Iср. А |  |  |  |  |  |
|  |  | Iном. А |  |  |  |  |  |
| 1РУ | диф. защ. | Iср. А |  |  |  |  |  |
|  |  | Iном. А |  |  |  |  |  |
| 5РУ | МТЗ-6 | Iср. А |  |  |  |  |  |
|  |  | Iном. А |  |  |  |  |  |
| 6 РУ | МТЗ-35 | Iср. А |  |  |  |  |  |
|  |  | Iном. А |  |  |  |  |  |
| 8 РУ | перегруз | Iср. А |  |  |  |  |  |
|  |  | Iном. А |  |  |  |  |  |
| 9 РУ | перегев | Iср. А |  |  |  |  |  |
|  |  | Iном. А |  |  |  |  |  |
| 1 РУ | АПВ-6 | Iср. А |  |  |  |  |  |
|  |  | Iном. А |  |  |  |  |  |
| 2РУ | АПВ-35 | Iср. А |  |  |  |  |  |
|  |  | Iном. А |  |  |  |  |  |

е) Проверка реле времени (Н, К1, В, К)

| Дата | Реле | Uср , В | Uвоз. В | упорный | проскальзывающий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | tуст,” | tсраб, “ | tуст,” | tсраб, “ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | РВ |  |  |  |  |  |  |
|  | 3РВ |  |  |  |  |  |  |
|  | 2РВ |  |  |  |  |  |  |
|  | 1РВ |  |  |  |  |  |  |
|  | 1РВотд |  |  |  |  |  |  |
|  | 4РВ |  |  |  |  |  |  |
|  | РВ |  |  |  |  |  |  |
|  | 3РВ |  |  |  |  |  |  |
|  | 2РВ |  |  |  |  |  |  |
|  | 1РВ |  |  |  |  |  |  |
|  | 1РВотд |  |  |  |  |  |  |
|  | 4РВ |  |  |  |  |  |  |
|  | РВ |  |  |  |  |  |  |
|  | 3РВ |  |  |  |  |  |  |
|  | 2РВ |  |  |  |  |  |  |
|  | 1РВ |  |  |  |  |  |  |
|  | 1РВотд |  |  |  |  |  |  |
|  | 4РВ |  |  |  |  |  |  |
|  | РВ |  |  |  |  |  |  |
|  | 3РВ |  |  |  |  |  |  |
|  | 2РВ |  |  |  |  |  |  |
|  | 1РВ |  |  |  |  |  |  |
|  | 1РВотд |  |  |  |  |  |  |
|  | 4РВ |  |  |  |  |  |  |
|  | РВ |  |  |  |  |  |  |
|  | 3РВ |  |  |  |  |  |  |
|  | 2РВ |  |  |  |  |  |  |
|  | 1РВ |  |  |  |  |  |  |
|  | 1РВотд |  |  |  |  |  |  |
|  | 4РВ |  |  |  |  |  |  |
|  | РВ |  |  |  |  |  |  |
|  | 3РВ |  |  |  |  |  |  |
|  | 2РВ |  |  |  |  |  |  |
|  | 1РВ |  |  |  |  |  |  |
|  | 1РВотд |  |  |  |  |  |  |
|  | 4РВ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | РВ |  |  |  |  |  |  |
|  | 3РВ |  |  |  |  |  |  |
|  | 2РВ |  |  |  |  |  |  |
|  | 1РВ |  |  |  |  |  |  |
|  | 1РВотд |  |  |  |  |  |  |
|  | 4РВ |  |  |  |  |  |  |
|  | РВ |  |  |  |  |  |  |
|  | 3РВ |  |  |  |  |  |  |
|  | 2РВ |  |  |  |  |  |  |
|  | 1РВ |  |  |  |  |  |  |
|  | 1РВотд |  |  |  |  |  |  |
|  | 4РВ |  |  |  |  |  |  |
|  | РВ |  |  |  |  |  |  |
|  | 3РВ |  |  |  |  |  |  |
|  | 2РВ |  |  |  |  |  |  |
|  | 1РВ |  |  |  |  |  |  |
|  | 1РВотд |  |  |  |  |  |  |
|  | 4РВ |  |  |  |  |  |  |
|  | РВ |  |  |  |  |  |  |
|  | 3РВ |  |  |  |  |  |  |
|  | 2РВ |  |  |  |  |  |  |
|  | 1РВ |  |  |  |  |  |  |
|  | 1РВотд |  |  |  |  |  |  |
|  | 4РВ |  |  |  |  |  |  |

6 Проверка газовой защиты   (Н, К1, В):

а) тип установленного реле и заводской № ________________________________________

б) подъем крышки трансформатора по направлению к газовому реле выполн.________%

г) подъем маслопровода к расширителю ___________________%

д) оценка правильности выполнения монтажа рел. кабеля и клемных сборок газовой      защиты___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

е) правильность подключения контактов газового реле в схеме:

- контакт верхнего поплавка подсоединен к цепи ___________________________________

- контакт нижнего поплавка подсоединен к цепи ___________________________________

ж) проверка изоляции газовой защиты:

| Дата | “Земля” | Между жилами | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |

6 Проверка приводов ОД-110кв, МВ-35кВ и МВ-6кВ:

6.1 Проверка правильности регулировки блок-контактов приводов МВ (Н, К1, В):

| Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Результат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

а) Проверка электрических характеристик электромагнитов   приводов ОД-110кВ и КЗ-110кВ                                                    (Н,  К1,  В ) :

| Дата | ОД-110кВ | КЗ-110кВ |
| --- | --- | --- |
|  | Uср. В | Iср. А | Iном. А | R. om | Uср. В | Iср. А | Iном. А | R. om |

б) Проверка электрических характеристик электромагнитов привода МВ-35кв  (Н,  К1,  В ) :

| Дата | Контактор включения | Соленоид отключения |
| --- | --- | --- |
|  | Uср. В | Iср. А | Iном. А | R. om | Uср. В | Iср. А | Iном. А | R. om |

в) Проверка электрических характеристик электромагнитов привода МВ-6кв  (Н,  К1,  В ) :

| Дата | Контактор включения | Соленоид отключения |
| --- | --- | --- |
|  | Uср. В | Iср. А | Iном. А | R. om | Uср. В | Iср. А | Iном. А | R. om |

5.7 Проверка состояния монтажа панели защиты, привода выключателя, сигнализации и ЭМБ (Н, К1, В,):

| Дата |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Ревизия вторичной коммутации привода |  |  |  |  |  |
| 2.Осмотр монтажа панели защиты и всех клемных соединений |  |  |  |  |  |
| 3. Ревизия КСА разъединителей и ключей управления выключателями |  |  |  |  |  |
| 4. Соответствие маркировок монтажа релейной панели и кабелей монтажной схеме |  |  |  |  |  |
| 5. Пересмотр и корректировка исполнительных схем |  |  |  |  |  |
| 6. Проверка дистанционного управления, аварийной, световой сигнализации выключателя и ЭМБ |  |  |  |  |  |

5.8 Проверка действия схемы защиты (Н, К1, В, К):

а) Проверка действия схемы на отключение масляного выключателя при напряжении номинального оперативного тока – 80% Uном. равного _________ вольт производилась путем: прогрузки первичным током от нагрузочного трансформатора или же путем перемыкания контактов токовых реле, указать действия сигнализации и выпадение блинкеров.

| Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Результат |  |  |  |  |  |  |  |  |

б) Проверка действия газовой защиты на отключение выключателей путем нагнетания воздуха в газовое реле или же путем перемыкания контактов постоянного тока на газовом реле, указать действия сигнализации и выпадение блинкеров

| Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Результат |  |  |  |  |  |  |  |  |

в) Проверка схемы действия АПВ

| Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Результат |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. Проверка под нагрузкой

6.1 Снятие векторных диаграмм (Н, К1, В) :

| Дата | фаза | фаза | Фаза |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I. А | угол | I. А | угол | I. А | угол |
|  | 110 |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 110 |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 110 |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 110 |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 110 |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |

6.2 Измерение небаланса на клеммах диф. реле

| Фаза | Параметр |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Iнагр,, А |  |  |  |  |  |
|  | Uср , В |  |  |  |  |  |
|  | Uнб, В |  |  |  |  |  |
|  | Iнб, мА |  |  |  |  |  |
| В | Iнагр,, А |  |  |  |  |  |
|  | Uср , В |  |  |  |  |  |
|  | Uнб, В |  |  |  |  |  |
|  | Iнб, мА |  |  |  |  |  |
| С | Iнагр,, А |  |  |  |  |  |
|  | Uср , В |  |  |  |  |  |
|  | Uнб, В |  |  |  |  |  |
|  | Iнб, мА |  |  |  |  |  |

- Примечания___________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.  Заключение:

| Дата | Вид проверки | Результат проверки | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

Протокол проверил ________________________________ Скачано с сайта http://forca.ru/