| № п/п | Характеристики выключателя | Норма | Дата проведения ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скорость движения подвижных контактов при включении, м/с - с электромагнитным приводом; - с пружинным приводом; | 2,2±0,3 1,8±0,3 |  |  |  |  |  |
| 2 | Скорость движения подвижных контактов при отключении, м/с - с электромагнитным приводом; - с пружинным приводом; | 1,1±0,2 1,1±0,2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Полный ход подвижных контактов, мм | 230±10 |  |  |  |  |  |
| 4 | Ход подвижных контактов в неподвижные, мм | 9±2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Разновременность замыкания контактов одной фазы не более, мм | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Разновременность замыкания контактов различных фаз, мм | 4 |  |  |  |  |  |
| 7 | Переходное сопротивление токоведущего контура, мкОм | 410 |  |  |  |  |  |
| 8 | Сопротивление изоляции, МОм, не менее: - первичной цепи - вторичной цепи | 300 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | Подпись руководителя ремонта |  |  |  |  |  |  |

Скачано с сайта http://forca.ru/